樋門樋管等の点検及び警戒体制について

久慈川編

１，定　期　点　検

（１）点検回数

ア，出　水　期　　　（６月～10月）　２回／月

イ，非　出　水　期　（11月～５月）　１回／月

ウ，１年間の点検回数　　合計１７回

（２）点検内容

ア，点検表に基づき，点検及び整備を行う。

（３）点検表の報告及び提出

ア，異常個所等があった場合は，速やかに消防本部へ報告する。又は，点検表の「記事」の欄に内容等を記入し，報告する。

イ，点検表の提出は，点検実施後，速やかに常陸大宮市消防本部総務課まで提出する。＊毎月，提出する。

ウ，出水期(６月から10月まで)の点検表の提出は，点検時に異常がない場合，１ヶ月分の点検表をまとめての提出を認める。

２，洪水等に係る警戒体制の実施

（１）水位状況に係る警戒体制

『常陸河川国道事務所長　⇒　常陸大宮市(市民課→消防本部)　⇒　消防団長　⇒　樋門樋管等操作委託管理者(消防団部長)』の流れでの警戒体制の指示

ア，富岡水位観測所において測定した久慈川の水位が，別紙の水位測定値に達し，更に上昇するおそれがあるとき

イ，その他洪水等が発生する恐れがあるとき

（２）災害対策に係る警戒体制

『茨城県消防防災課　⇒　常陸大宮市(市民課→消防本部)　⇒　消防団長　⇒　樋門樋管等操作委託管理者(消防団部長)』の流れでの警戒体制の指示

ア，大雨警報，又は，洪水警報が発表されたとき

イ，おおむね１２時間後に災害が発生する恐れある場合若しくは局地災害が発生した場合又はその状況により市長が必要と認め指令を発したとき

（３）その他の警戒体制

ア，災害が発生する恐れある場合若しくは気象状況により，樋門樋管等操作委託管理者の判断で行うことができるものとする。

３，洪水等に係る警戒体制を実施した場合の報告等

（１）操作日報への記録

ア，ゲート閉鎖･開放の操作を行ったときは，操作日報の項目に基づき記録する。

イ，ゲート閉鎖･開放の操作は行わず警戒のため待機したときは，時刻ごとの水位を観測し記録する。

（２）報　　告

ア，洪水等に係る警戒体制に基づき，ゲート閉鎖･開放の操作を行ったとき，又は，ゲート閉鎖･開放の操作は行わず警戒のため待機したときは，速やかに電話にて常陸大宮市消防本部総務課まで報告する。

＊連絡先　常陸大宮市消防本部　総務課地域消防係

（直通電話）０２９５－５３－１１５２

イ，操作日報を３日以内に常陸大宮市消防本部総務課まで提出する。

|  | 施 設 名 | 水 位 測 定 値 |
| --- | --- | --- |
| １ | 岩瀬第一排水樋管 | １．５ｍに達したとき |
| ２ | 岩瀬第二排水樋管 | ２．５ｍに達したとき |
| ３ | 根本排水樋管 | １．５ｍに達したとき |
| ４ | 宇留野排水樋管 | ２．５ｍに達したとき |
| ５ | 辰ノ口第一排水樋管 | ０．９ｍに達したとき |
| ６ | 辰ノ口第二排水樋管 | １．５ｍに達したとき |
| ７ | 玉川排水樋管 | ０．７ｍに達したとき |
| ８ | 玉川第三排水樋管 | １．７ｍに達したとき |
| ９ | 玉川第二排水樋管 | ２．３ｍに達したとき |
| 10 | 玉川第四排水樋管 | ２．７ｍに達したとき |

別　紙

富岡水位観測所における久慈川の水位測定値