様式第１８号（第１８条関係）

（表）

太陽光発電設備状況報告書

年　　月　　日

　常陸大宮市長　　　　様

事業者　住　所

氏　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人にあっては，名称及び代表者の氏名）

電話番号

電子メールアドレス

常陸大宮市太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例第２１条第２項の規定により，太陽光発電設備の維持管理状況について，次のとおり報告します。

|  |  |
| --- | --- |
| 許可年月日及び許可番号 | 年　　月　　日　　第　　　　号 |
| 太陽光発電設備の名称 |  |
| 設備ＩＤ※固定価格買取制度の設備ID。当該制度対象外の場合は,自家消費型,PPA等と記載 |  |
| 事業区域の所在地 |  |
| 発電出力 | 　　　　　　　　　　　　　　　ｋＷ |
| 事業区域の面積 | ㎡　 |
| 太陽光発電設備の地上高 | 　　　　　　　　　　　　　　ｍ |
| 発電事業実施予定期間 | 　　年　　月　　日　～　　 年　　月　　日まで（　　年間） |

|  |  |
| --- | --- |
| 報告対象期間 | 年　　月　　日～　　　年　　月　　日 |
| 稼働状況 | 発電量　　　　　　kWh | 売電量　　　　　kWh |
| 除草及び清掃の状況 | 実施日 |  |
| 実施内容 |  |
| 太陽光発電設備の保守点検状況 | 点検日 |  |
| 点検方法 |  |
| 緊急時の連絡先 | 住所又は所在地 |  |
| 氏名又は名称及び代表者の氏名 |  |
| 連絡先(担当者名・電話番号) |  |

（裏）

|  |  |
| --- | --- |
| 太陽光発電設備の維持管理及び撤去処分に要する費用の積立状況 | 解体，撤去及び処分費用想定額　　　　　　　　円積立開始時期　　　　　　　　年　　　月　　　日積立終了時期　　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　年度分　　　　　　　　　　　　　　　円積立累計金額　　　　　　　　　　　　　　　　円 |
| 保険の加入状況及び種類 | □加入（種類　　　　　　　　　）　　□未加入 |

|  |
| --- |
| 定　期　点　検　確　認　表 |
| 点検箇所 | 点検項目 | 点検結果 | 備　考 |
| 太陽電池モジュール | 表面に破損はないか。 | 適／不適 |  |
| フレームに破損及び著しい変形はないか。 | 適／不適 |  |
| 節電箱・集電箱 | 外箱に腐食及び著しい破損はないか。 | 適／不適 |  |
| パワーコンディショナー | 外箱に腐食及び著しい破損はないか。 | 適／不適 |  |
| 外部配線（接続ケーブル）は損傷していないか。 | 適／不適 |  |
| 電線管は破損していないか。 | 適／不適 |  |
| 通気孔をふさいでいないか。 | 適／不適 |  |
| 異常音及び異臭はないか。 | 適／不適 |  |
| 表示部に異常表示は出ていないか。 | 適／不適 |  |
| ケーブル・配電線管 | 腐食及び著しい破損はないか。 | 適／不適 |  |
| 架台・基礎の状態 | 腐食及び著しい破損はないか。 | 適／不適 |  |
| 土壌に著しい浸食は発生していないか。 | 適／不適 |  |
| 地盤は沈下していないか。 | 適／不適 |  |
| 発電事業区域の状態 | 定期的に除草を実施しているか。 | 適／不適 |  |
| 地盤の崩壊はないか。 | 適／不適 |  |
| 土砂崩れは発生していないか。 | 適／不適 |  |
| パネル設置地盤の被覆の状態は良好か。 | 適／不適 |  |
| パネル設置地盤に有害な浸食は発生していないか。 | 適／不適 |  |
| 外部への土砂流出はないか。 | 適／不適 |  |
| 擁壁に有害な変状は発生していないか。 | 適／不適 |  |
| 排水側溝は閉塞していないか。清掃を実施しているか。 | 適／不適 |  |
| 柵，塀等は破損していないか。 | 適／不適 |  |
| 調整池がある場合は，十分な計画洪水調整容量を確保しているか。 | 適／不適 |  |
| 調整池がある場合は，定期的に土砂を浚渫しているか。 | 適／不適 |  |
| 廃棄物は残置されていないか。 | 適／不適 |  |
| 発電事業区域内の土地所有者に変更はないか。 | 適／不適 |  |
| その他特記事項 |  |